Adaptateur pour raccord rapide sur colonne de douche PRESTO

compatible avec raccords rapides M24X125

Référence: AT030317

Descriptif CCTP

Adaptateur pour montage d'un raccord rapide M24X125 sur une colonne de douche PRESTO (DL400...).

Compatible avec les raccords rapides M24X125 : AT820125 et AT821125 (se référer à la fiche produit correspondante).