Cartouche filtrante 0,2 µm pour filtres en ligne FILT&SWAP

6 mois

Référence: AT50601

Descriptif CCTP

Cartouche de filtration 0,2 µm anti-légionelles.

Cartouche de remplacement pour filtres en ligne (réf. AT50670 et réf.AT50671)