Becs déclipsables jetables

Bec L.125 Ø22 pour mitigeur à bec déclipsable

15 pièces

Référence: AT20015

Descriptif CCTP

Becs déclipsables jetables en Hostaform® recyclable L.125 ∅ 22.

Becs avec brise-jet étoile.

Becs à intérieur lisse limitant la prolifération bactérienne.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec déclipsable.

Livrés par boîte de 15 pièces avec emballage individuel.